自贡市中医医院医用耗材采购项目

竞争性谈判招标文件

一、供应商的资格要求：

1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

（6）供应商须提供2020年依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式4）或者2020年任意时间段依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（7）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件（格式5）或者年度财务状况报告复印件。

1.2法律、行政法规规定的其他条件。

1.3本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

1.4不接受联合体投标

二、供应商应当提供的资格证明材料：

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（六）规定的条件的相关证明材料：

（1）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人，提供“身份证明材料”；以上均提供复印件；

（2）供应商须提供2020年依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者2020年任意时间段依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（3）体现健全的财务制度的证明材料：①可提供2015-2020年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2015-2020年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

（4）响应函原件；

（5）承诺函原件。

（6）供应商资质要求的相关证明材料

（7）须提供医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。

（8）须提供所投产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件（所投产品为医疗器械时提供）。

（9）须提供所投产品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件（进口产品不提供，所投产品为医疗器械时提供）。

（10）其他类似效力要求的相关证明材料

（11）法定代表人身份证复印件；

（12）法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）；

（13）须提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理）。

参加谈判的供应商按照招标文件的要求准备响应文件，响应文件分为资格性/技术服务性响应文件、报价响应文件两部分。其中资格性响应文件/技术性响应文件一式一份，报价响应文件一式一份；注明响应文件项目名称和供应商名称，响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

三、项目内容概述：

（一）项目概述

我院因工作需要，需采购部分医用耗材，满足病人需求。

（二）项目内容

1.明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 最高控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | 套 | 580.00 |
| 2 | 正压面罩 | 套 | 450.00 |
| 3 | 一次性使用肺结节定位针 | 支 | 1600.00 |

2、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | 1.骨髓穿刺针质量可靠，针尖三面梅花刀切割管设计，穿刺锋利， 轻松离断骨髓组织。穿刺过程安全、轻松，减少病人损伤， 2.针体有刻度标识和定位胶圈，可控制进针深度，确保取样长度， 针体倒锥形设计预留取样铲空间，配有专业骨髓组织取样装置。防止破坏骨髓组织，保证取样组织完整、柱状、不被挤压。 3.型号齐全，涵盖特殊人群：儿童、肥胖人群等 4.可建立通道用于急危重症患者药物注射 5.套件配置包括：一次性使用骨穿刺活检针，一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌注射，一次性使用灭菌橡胶外科手套，一次性使 用手术单（洞巾），一次性使用敷料镊，一次性使用手术单（垫单），消毒刷，无菌敷贴，医用纱布敷料，能满足临床要求 |
| 2 | 正压面罩 | 1.产品适用范围：与供气装置连接，用于给患者提供持续气道正压通气。 2.产品性能结构及组成：产品由上盖、气垫、气嘴、管路接头组成。上盖，气垫采用聚氯乙烯制成，气嘴采用聚碳酸酯制成。 3.可充气式气垫，柔软舒适，特殊轮廓调节功能，使气垫对面部皮肤的压迫感降至最低，确保病人舒适感，并能有效地控制漏气。 4.标准口径气嘴，配补气球，通过气嘴给气垫充气，使其达到最佳舒适度来贴合患者面部。 5.可拆式接头的设计，可在给病人通气治疗时，可使用鼻氧管或进行支气管镜检查或使用胃管。可以选择接防窒息安全阀，专为BiPAP和家用呼吸机准备。 6.上下两个取样口，供医生结合相关设备监控氧气使用（不用时，可关闭）。 7.可配头套，头套起到固定面罩的作用，轻质弹性材料制成，透气性强。 |
| 3 | 一次性使用肺结节定位针 | 1、产品由穿刺针、推送装置、锚定定位针、定位线和保护管组成； 2、穿刺针、推送装置为医用不锈钢组成； 3、穿刺针针管长100±5mm，直径0.9±0.1mm；锚定定位针长5±1.5mm；推送管直径0.7±0.1mm；定位线86±4mm； 4、定位线远端连接锚定定位针； 5、定位线采用柔性医用缝合线材料，可完全推入胸腔，避免牵拉，减少移位。远端部分以不同颜色来指示深度； 6、锚定定位针由镍钛记忆合金定型而成，四爪圆弧形，便于可靠固定于肺组织； 7、产品注册证为三类。 产品优势特点： 1、是全国首个获得CFDA批准使用的专用于肺结节定位的产品； 2、“四爪”圆弧形结构，定位精准，固定更加可靠；“鱼钩状”释放时完全主动“抓”入邻近肺组织，即便扎进邻近小血管，也不易出血。可以有效缩短手术时间，减少病人痛苦； 3、定位线采用柔性线，可以减少锚定针的移位，远端以不同颜色指示深度，利于精准手术。更利于术后寻找病理标本进行检验； 4、可提拉定位线抬起相邻肺组织，术野暴露好，方便手术操作。行肺楔形切除时在安全的前提下可增加定位深度，可起到标记和指示作用。 |

四、商务要求：

1、送货周期：合同签订生效后的5日内；

2、付款方式：三个月滚动付款；

3、报价费用包括人工、包装、运费、税收等完成此项工作的所有费用；

4、售后服务及要求：提供临床技术支持指导。

五、评标办法：最低价评标法

供应商必须满足第一、二、三项资质技术商务要求（可正偏离）的前提下，获得报价资格，按供应商的有效最终报价由低到高排序，直接确定排名第一的供应商为成交供应商；供应商报价相同的，由现场抽签决定其排名顺序。

六、响应文件主要格式要求

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项;本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。

## 格式1 响应文件封面格式

响应文件

（资格性响应文件/技术性响应文件）

项目名称：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年  月  日

## 格式2 响应函

响应函

致：自贡市中医医院

我方全面研究了“        ”的采购文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权        代表我方

全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方成交，我方将严格按照采购文件规定的所有要求，向采购人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

三、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方已完全理解并同意放弃对此有不清楚、误解以及对采购文件内容质疑的权利。

四、响应有效期：自递交响应文件之日起90天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

我方完全同意按照采购文件的相关规定。

我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称（公章）：

通讯地址：

法定代表人（或授权代表）签字：

联系电话：

日期：     年  月  日

## 格式3 承诺函

承诺函

致：自贡市中医医院

作为参加本次磋商采购活动（项目名称：               ）的供应商，现郑重承诺：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的

条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商采购文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司完全同意采购文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年  月  日

## 格式4 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

2020年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：自贡市中医医院

我单位现参与                        ，并作出如下承诺：

我单位2020年依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年  月  日

格式5：体现健全的财务制度的证明材料承诺书

承诺书

致：自贡市中医医院

作为参加本次采购活动（项目名称：                      ）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  年  月  日

格式6、无行贿犯罪记录承诺函

无行贿犯罪记录承诺函

致：自贡市中医医院

我单位现参与                                  ，并作出如下承诺：

我单位及现任法定代表人无行贿犯罪记录，若我单位在本次采购活动中为成交供应商，在领取成交通知书前向你方提交行贿犯罪记录查询结果。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年   月   日

格式7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：自贡市中医医院

法定代表人    授权委托     为我的代理人，参加贵单位组织的                    的响应。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自     年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日期:    年  月  日

附：代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）

格式8、 技术要求应答表

技术要求应答表

项目名称：

| 谈判文件条目号 | 谈判文件要求（详见谈判文件第五章） | 响应文件的应答情况 （响应产品实际参数） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

格式9、 商务应答表

商务应答表

项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年    月

## 报价响应文件封面格式

响应文件

（报价响应文件）

项目名称：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月   日

报价一览表

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家 及规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |  | 是 |  |
| 合计金额：第一轮报价 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：最终报价 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

八、 评审办法：最低价评标法

注：疫情期间，不现场谈判，均提供PDF电子版资料，发至邮箱：529125377@qq.com，资格和技术满足要求后，获得报价资格，资料中请留存好联系人及电话，通过电话最终报价。