采购需求

（一）项目概述

我院因工作需要，需采购可视微创针诊疗系统设备一套

（二）项目内容

1.明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视微创针诊疗系统 | 1批 | 1200000.00 |

- 技术参数要求

针刀镜手术器械及配套设备参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节冲洗针 | 1.5*5*0° |  |  |  |  |
| 2 | 关节冲洗针 | 2.0*5*0° |  |  |  |  |
| 3 | 关节冲洗针 | 2.0*5*15° |  |  |  |  |
| 4 | 关节冲洗针 | 2.5*5*0° |  |  |  |  |
| 5 | 关节冲洗针 | 2.5*5*15° |  |  |  |  |
| 6 | 关节冲洗针 | 3.0*5*0° |  |  |  |  |
| 7 | 关节冲洗针 | 3.0*5*15° |  |  |  |  |
| 8 | 关节冲洗针 | 1.5*10*0° |  |  |  |  |
| 9 | 关节冲洗针 | 2.0*10*0° |  |  |  |  |
| 10 | 关节冲洗针 | 2.0*10*15° |  |  |  |  |
| 11 | 关节冲洗针 | 2.5*10*0° |  |  |  |  |
| 12 | 关节冲洗针 | 2.5*10*15° |  |  |  |  |
| 13 | 关节冲洗针 | 3.0*10*15° |  |  |  |  |
| 14 | 关节冲洗针 | 1.5*15*0° |  |  |  |  |
| 15 | 关节冲洗针 | 2.0*15*0° |  |  |  |  |
| 16 | 关节冲洗针 | 2.0*15*15° |  |  |  |  |
| 17 | 关节冲洗针 | 2.5*15*0° |  |  |  |  |
| 18 | 关节冲洗针 | 3.0*15*0° |  |  |  |  |
| 19 | 刺探针 | 2.7*2.0*130 |  |  |  |  |
| 20 | 刺探针 | 3.7*3.0*150 |  |  |  |  |
| 21 | 松弛切刀 | 2.9*2.5*120 |  |  |  |  |
| 22 | 拨松针（大圆头） | 3.0*2.5*120*15° |  |  |  |  |
| 23 | 拨松针（锥头） | 2.5*120 |  |  |  |  |
| 24 | 拨松针（锥头） | 2.5*120*15° |  |  |  |  |
| 25 | 拨松针（圆头） | 1.0*70 |  |  |  |  |
| 26 | 拨松针（圆头） | 1.5*80 |  |  |  |  |
| 27 | 拨松针（圆头） | 2.0*130 |  |  |  |  |
| 28 | 刺探针 | 1.0*1.0*70 |  |  |  |  |
| 29 | 刺探针 | 1.5*1.5*80 |  |  |  |  |
| 30 | 刺探针 | 2.0*2.0*130 |  |  |  |  |
| 31 | 拨松针（大圆头） | 2.0*1.2*40 |  |  |  |  |
| 32 | 拨松针（大圆头） | 2.5*1.5*50 |  |  |  |  |
| 33 | 兰剪杆状直型 | 3.5*165 |  |  |  |  |
| 34 | 关节钳（平口钳） | 3.2*168 |  |  |  |  |
| 35 | 半月板兰钳左弯 | 3.3*120 |  |  |  |  |
| 36 | 半月板兰钳右弯 | 3.3*120 |  |  |  |  |
| 37 | 剥离钳 | 2.7*65 |  |  |  |  |
| 38 | 冲洗把手 | 22*180，进出水双通道 |  |  |  |  |
| 39 | 光镜 | 0°，Φ2.7*175 |  |  |  |  |
| 40 | 光镜镜鞘 | 4.0*115配合光镜使用,带闭孔器 |  |  |  |  |
| 41 | 快速接头 | 配合器械进出水使用 |  |  |  |  |
| 42 | 无线掌上彩色超声诊断系统 | 整机重量 | ≤300g(含锂电池） |  |  |  |
|  |  | 工作续航 | ≥4小时 |  |  |  |
|  |  | 传输方式 | WIFI传输 |  |  |  |
|  |  | WIFI有效传输距离： | 10m |  |  |  |
|  |  | 系统动态范围 | ≥180db |  |  |  |
|  |  | 探头扫描显示深度 | ≥30cm |  |  |  |
|  |  | 焦点位置 | 14段可调 |  |  |  |
|  |  | 探头彩色多普勒频率 | ≥3组 |  |  |  |
|  |  | 彩色多普勒取样框角度 | ≥±5度可调 |  |  |  |
|  |  | 彩色增益 | ≥255dB |  |  |  |
| 43 | 医用一体化内窥镜摄像系统 | 显示器 | 22英寸LED医用专业高清显示屏 |  |  |  |
|  |  | 显示分辨率 | 1920×1080 |  |  |  |
|  |  | 显示器可视角度 | 视角范围178度，上下，左右各89度 |  |  |  |
|  |  | 显示器对比度 | 1000:1 |  |  |  |
|  |  | 显示器亮度 | 800nit |  |  |  |
|  |  | 光源功率 | ≥60W |  |  |  |
|  |  | 光源色温 | 5000K~6000K |  |  |  |
|  |  | 光源照度 | ≥700,000Lux |  |  |  |
|  |  | 光源调节模式 | 连续无级可调 |  |  |  |
|  |  | 光源寿命 | 20000小时，终身免维护 |  |  |  |
|  |  | 其他功能 | 可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集 |  |  |  |
|  |  |  | 存储介质： 外置SD卡接口，最高支持32GB标准SD卡，连续录制时间大于10小时 |  |  |  |
|  |  |  | 录制格式： H.264，1920*1080P60 |  |  |  |
|  |  |  | 操作： 支持图像冻结 |  |  |  |
|  |  |  | 4种专业手术模式选择：针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原 |  |  |  |
|  |  |  | 主机具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能 |  |  |  |
|  |  |  | 具有自动白平衡、自动背光补偿功能 |  |  |  |
|  |  |  | 具有图像增强功能 |  |  |  |
|  |  |  | 界面：实时操作状态显示 |  |  |  |
|  |  | 摄像头 | 感光芯片 | 1/2英寸 逐行扫描 全高清CMOS传感器 |  |  |
|  |  |  | 分辨率 | 1920*1080P60 |  |  |
|  |  |  | 按键功能 | 摄像头4个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节 |  |  |
| 44 | 数据处理中心 | 屏幕大小 | 21.5英寸 |  |  |  |
|  |  | 屏幕分辨率 | 1920*1080 |  |  |  |
|  |  | CPU | 双核四线程 4GHz |  |  |  |
|  |  | 内存容量 | 8GB |  |  |  |
|  |  | 硬盘容量 | 500GB |  |  |  |
|  |  | 其他配置 | 搭配有线和无线网络接口。 |  |  |  |
|  |  | 软件 | 配备专业超声、内窥镜工作站管理软件 |  |  |  |
| 45 | 医用加压器 | 电 源 | AC220V，50Hz |  |  |  |
|  |  | 功 率 | 50VA |  |  |  |
|  |  | 正压范围 | 10Kpa～50Kpa |  |  |  |
|  |  | 负压范围 | -10Kpa～-50Kpa |  |  |  |
|  |  | 最大冲洗量 | ≥1000ml/min |  |  |  |
|  |  | 最大吸气量 | ≥1500ml/min |  |  |  |
| 46 | 医用台车 | 专业医用台车 |  |  |  |  |
| 47 | 转运包装箱 | 铝塑材质，抗震、防撞 |  |  |  |  |
| 48 | 光镜消毒盒 | 不锈钢材质 |  |  |  |  |
| 49 | 打印机 | 彩色激光打印机 |  |  |  |  |
| 50 | 器械消毒框 | 不锈钢材质 |  |  |  |  |
| 51 | 针具消毒盒 | 不锈钢材质 |  |  |  |  |

四、商务要求：

1、设备到货：合同签订生效后的15日内调试安装完毕；

2、付款方式：安装验收合格后付款90%，设备正常使用1年后付款10%；

3、报价费用包括人工、包装、运费、税收等完成此项工作的所有费用；

4、售后服务及要求：存有备用机，产品免费保修期≥36个月。