| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无创心输出量测量系统主机 | 台 | 1 |
| 1 | 心排量操作系统软件包 | 套 | 1 |
| 2 | 操作手册及系统U盘 | 个 | 1 |
| 3 | USB蓝牙接收器+短距离天线+长距离天线 | 套 | 1 |
| 4 | 计算机主机 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | 台 | 1 |
| 6 | 数据线 | 根 | 1 |
| 7 | 专用仪器台车 | 台 | 1 |
| 二 | 无创心输出量测量仪 | 台 | 1 |
| 1 | 无创心输出量测量仪 | 台 | 1 |
| 2 | 病人导联线 | 套 | 1 |
| 3 | 盒套及背带 | 套 | 1 |
| 4 | 设备箱&设备箱背带 | 套 | 1 |
| 5 | 充电电池 | 个 | 4 |
| 6 | 充电电池充电器 | 个 | 1 |
| 三 | 其他配件 |  |  |
| 1 | 湿凝胶电极（标准：30片/包、适用5个病人） | 包 | 1 |
| 2 | 心率变异分析软件（选配） | 套 | 1 |
| 四 | 激光打印机 | 台 | 1 |
| 1 | 专用电源线 | 根 | 1 |
| 2 | 激光打印机硒鼓 | 个 | 1 |
| 3 | 系统安装手册及操作手册（含CD-ROM光谱） | 套 | 1 |

无创心输出量测量系统配置清单