## Sheet1
马冲口院区嵌入式养老环境优化（空调）项目清单
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 名称: 设备部分
1 | 名称: 全直流变频室外机; 规格: SWJ-615W; 单位: 台; 数量: 1
2 | 名称: 全直流变频室外机; 规格: SWJ-680W; 单位: 台; 数量: 1
3 | 名称: 全直流变频室外机; 规格: SWJ-785W; 单位: 台; 数量: 1
4 | 名称: 全直流变频室外机; 规格: SWJ-850W; 单位: 台; 数量: 1
5 | 名称: 全直流变频室外机; 规格: SWJ-1010W; 单位: 台; 数量: 1
6 | 名称: 全直流变频室外机; 规格: SWJ-1170W; 单位: 台; 数量: 1
7 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D22; 单位: 台; 数量: 20
8 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D25; 单位: 台; 数量: 10
9 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D28; 单位: 台; 数量: 4
10 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D32; 单位: 台; 数量: 12
11 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D36; 单位: 台; 数量: 7
12 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D40; 单位: 台; 数量: 3
13 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D45; 单位: 台; 数量: 1
14 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D50; 单位: 台; 数量: 10
15 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D56; 单位: 台; 数量: 1
16 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D63; 单位: 台; 数量: 2
17 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D71; 单位: 台; 数量: 4
18 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D90; 单位: 台; 数量: 1
19 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D112; 单位: 台; 数量: 5
20 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D125; 单位: 台; 数量: 2
21 | 名称: 变频风管式室内机; 规格: SNJ-D140; 单位: 台; 数量: 15
22 | 名称: 风管机; 规格: FGJ-120; 单位: 台; 数量: 23
A | 名称: 小计; 合价（元）: 0
二 | 名称: 设备配件
1 | 名称: 分歧管; 规格: FQZHN-01C; 单位: 个; 数量: 38
2 | 名称: 分歧管; 规格: FQZHN-02C; 单位: 个; 数量: 15
3 | 名称: 分歧管; 规格: FQZHN-03C; 单位: 个; 数量: 34
4 | 名称: 分歧管; 规格: FQZHN-04C; 单位: 个; 数量: 4
5 | 名称: 线控器; 单位: 个; 数量: 120
B | 名称: 小计; 合价（元）: 0
三 | 名称: 风系统
| 双层百叶送风口 | 400*200 | 个 | 10
1 | 双层百叶送风口 | 550*140 | 个 | 48 |  |  |  | 工程塑料
2 | 双层百叶送风口 | 700*140 | 个 | 70 |  |  |  | 工程塑料
3 | 双层百叶送风口 | 750*105 | 个 | 8 |  |  |  | 工程塑料
4 | 双层百叶送风口 | 900*140 | 个 | 28 |  |  |  | 工程塑料
5 | 侧送风口 | 1300*150 | 个 | 2 |  |  |  | 工程塑料
6 | 单层百叶回风口 | 580*200 | 个 | 50 |  |  |  | 工程塑料
7 | 单层百叶回风口 | 700*200 | 个 | 19 |  |  |  | 铝合金喷塑+可开带滤网
8 | 单层百叶回风口 | 750*105 | 个 | 4 |  |  |  | 铝合金喷塑+可开带滤网
9 | 单层百叶回风口 | 800*200 | 个 | 6 |  |  |  | 铝合金喷塑+可开带滤网
10 | 名称: 单层百叶回风口; 规格: 1000*140; 单位: 个; 数量: 45
11 | 名称: 单层百叶回风口; 规格: 1100*250; 单位: 个; 数量: 23
12 | 名称: 单层百叶回风口; 规格: 1200*250; 单位: 个; 数量: 6
13 | 名称: 单层百叶回风口; 规格: 1250*320; 单位: 个; 数量: 12
14 | 名称: 镀锌风管; 规格: 0.5mm; 单位: 平方; 数量: 656
15 | 名称: 镀锌风管; 规格: 0.75mm; 单位: 平方; 数量: 533
16 | 名称: 20mm厚B1橡塑保温; 单位: 平方; 数量: 1189; 备注: B1级橡塑保温板
17 | 名称: 软接; 单位: m2; 数量: 388
C | 名称: 小计; 合价（元）: 0
四 | 名称: 氟系统
1 | 无磷铜管 | φ6.35*0.6 | m | 244 |  |  |  | R410冷媒管
2 | 无磷铜管 | φ9.52*0.6 | m | 499 |  |  |  | R410冷媒管
3 | 无磷铜管 | φ12.7*0.8 | m | 277 |  |  |  | R410冷媒管
4 | 无磷铜管 | φ15.88*0.8 | m | 485 |  |  |  | R410冷媒管
5 | 无磷铜管 | φ19.05*1.0 | m | 205 |  |  |  | R410冷媒管
6 | 无磷铜管 | φ22.23*1.0 | m | 63 |  |  |  | R410冷媒管
7 | 无磷铜管 | φ28.6*1.0 | m | 82 |  |  |  | R410冷媒管
8 | 无磷铜管 | φ31.8*1.2 | m | 161 |  |  |  | R410冷媒管
9 | 无磷铜管 | φ38.1*1.3 | m | 49 |  |  |  | R410冷媒管
10 | 铜管保温管 | φ6.35*2.0 | m | 244 |  |  |  | B1级橡塑保温板
11 | 铜管保温管 | φ9.5*2.0 | m | 499 |  |  |  | B1级橡塑保温板
12 | 铜管保温管 | φ12.7*2.0 | m | 277 |  |  |  | B1级橡塑保温板
13 | 铜管保温管 | φ15.9*2.0 | m | 485 |  |  |  | B1级橡塑保温板
14 | 铜管保温管 | φ19.1*2.0 | m | 205 |  |  |  | B1级橡塑保温板
15 | 铜管保温管 | φ22.2*2.0 | m | 63 |  |  |  | B1级橡塑保温板
16 | 铜管保温管 | φ28.6*2.0 | m | 82 |  |  |  | B1级橡塑保温板
17 | 铜管保温管 | φ31.8*2.0 | m | 161 |  |  |  | B1级橡塑保温板
18 | 铜管保温管 | φ38.1*2.0 | m | 49 |  |  |  | B1级橡塑保温板
19 | 名称: 5P铜管（含保温）; 规格: 含：铜管、信号线、电源线; 单位: m; 数量: 395
20 | 名称: 3P铜管（含保温）; 规格: 含：铜管、信号线、电源线; 单位: m; 数量: 16
21 | 名称: 1.5P-2P铜管（含保温）; 规格: 含：铜管、信号线、电源线; 单位: m; 数量: 760
22 | 名称: PVC排水管; 规格: DN20; 单位: m; 数量: 768
23 | 名称: PVC排水管保温; 规格: DN20; 单位: m; 数量: 768
24 | 名称: R410冷媒; 规格: R410冷媒; 单位: kg; 数量: 132
25 | 名称: 铜管弯头，直接; 规格: 铜质; 单位: 项; 数量: 1
26 | 名称: 角钢、吊架等辅材费; 单位: 项; 数量: 1
D | 名称: 小计; 合价（元）: 0
五 | 名称: 配电系统（1-9楼）
1 | 名称: 屏蔽信号线; 规格: RVVP2*0.75; 单位: m; 数量: 2010
2 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZN-BYJ-4mm2; 单位: m; 数量: 4760
3 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZN-BYJ-6mm2; 单位: m; 数量: 6360
4 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZB-YJV-4×16+1×10mm2; 单位: m; 数量: 206
5 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZB-YJV-4×25+1×16mm2; 单位: m; 数量: 84
6 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZB-YJV-4×35+1×16mm2; 单位: m; 数量: 48
7 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZB-YJV-4×70+1×35mm2; 单位: m; 数量: 9
8 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZB-YJV-4×120+1×70mm2; 单位: m; 数量: 65
9 | 名称: 铜芯线缆; 规格: WDZB-YJV-4×150+1×70mm2; 单位: m; 数量: 109
10 | 名称: 电力电缆头; 规格: WDZB-YJV-4×16+1×10mm2; 单位: 套; 数量: 12
11 | 名称: 电力电缆头; 规格: WDZB-YJV-4×25+1×16mm2; 单位: 套; 数量: 4
12 | 名称: 电力电缆头; 规格: WDZB-YJV-4×35+1×16mm2; 单位: 套; 数量: 8
13 | 名称: 电力电缆头; 规格: WDZB-YJV-4×120+1×70mm2; 单位: 套; 数量: 2
14 | 名称: 电力电缆头; 规格: WDZB-YJV-4×150+1×70mm2; 单位: 套; 数量: 4
15 | 名称: 配电箱（含内部元器件）; 规格: 宽高厚（600*800*250）mm; 单位: 个; 数量: 5
16 | 名称: 镀锌钢管; 规格: SC80; 单位: m; 数量: 290
17 | 名称: 屏蔽信号线管; 规格: PC16; 单位: m; 数量: 2010
18 | 名称: 空调穿线线管; 规格: PC25; 单位: m; 数量: 2386
19 | 名称: 空调插座; 规格: 220V16A; 单位: 个; 数量: 107
E | 名称: 小计; 合价（元）: 0
六 | 名称: 吊顶拆除、恢复及设备拆除
1 | 名称: 设备基础C25; 规格: 混凝土强度等级 ：C25; 单位: m3; 数量: 4.4
2 | 名称: 石膏板吊顶拆除; 规格: 1.拆除的基层类型：纸面石膏板 2.龙骨及饰面种类：装配式轻钢龙骨，饰面为乳胶漆; 单位: m2; 数量: 1560
3 | 名称: 原有天棚乳胶漆及腻子铲除; 规格: 铲除部位名称：天棚乳胶漆及腻子; 单位: m2; 数量: 2380
4 | 名称: 9.5mm厚无甲醛纸面石膏板吊顶; 规格: 9.5mm厚无甲醛纸面石膏板吊顶(含辅材）; 单位: m2; 数量: 1560
5 | 名称: 天棚乳胶漆; 规格: 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑; 单位: m2; 数量: 2380
6 | 原有风机盘管拆除 | 综合型号 | 台 | 139 |  |  |  | 1层、2层
7 | 镀锌风管拆除 | 综合型号 | m2 | 680 |  |  |  | 1层、2层
8 | 镀锌钢管拆除 | 综合型号 | m | 378 |  |  |  | 1层、2层
9 | 无缝钢管拆除 | 综合型号 | m | 187 |  |  |  | 1层、2层、
F | 名称: 小计; 合价（元）: 0
备注：报价含材料费、运输费、人工费、管理费、税金等所有费用，采购人不再支付任何费用。