马冲口院区网络改造报价函

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆12芯 | Ｍ | 2000 | 执行标准：YD/T 901-2018 加强原件：加粗磷化钢丝 外皮材质：PE护套 芯数规格：12芯 颜 色：黑色 长 度：3000米/轴 储存温度：-40°C~+60°C 敷设方式：架空/管道直埋 可压扁力：300/1000(N/100mm) 使用环境：长途通信和局域网通信 |
| 2 | 光缆36芯 | Ｍ | 300 | 执行标准：YD/T 901-2018 加强原件：加粗磷化钢丝 外皮材质：PE护套 芯数规格：36芯 颜 色：黑色 长 度：3000米/轴 储存温度：-40°C~+60°C 敷设方式：架空/管道直埋 可压扁力：300/1000(N/100mm) 使用环境：长途通信和局域网通信 |
| 3 | PVC管50mm | Ｍ | 150 | 压力等级 S5（1.0MPa）：壁厚约 2.0mm |
| 4 | PVC管25mm | Ｍ | 300 | PVC25#阻燃管 |
| 5 | 光纤配线架72芯 | 个 | 4 | 产品名称：ODF架 端口数量：72芯可选 版 本：满配法兰尾纤 产品尺寸：430*250*173 产品材质：冷轧板 产品颜色：灰白色（烤漆） 工作温度：-5~ +40°C |
| 6 | 光纤配线架12芯 | 个 | 13 | 产品名称：ODF架 端口数量：12芯可选 版 本：满配法兰尾纤 产品材质：冷轧板 产品颜色：灰白色（烤漆） 工作温度：-5~ +40°C |
| 7 | 尾纤 | 根 | 100 | 产品名称：单模单芯光纤跳线 外被材质：LSZH低烟无卤材料 插芯：高性能陶瓷插芯 性 能：插入损耗变化率 插拔次数：1000次 拉力强度：抗拉80N 接口类型：LC 插入损耗：≤0.3dB 回波损耗：>50dB 工作温度：-20℃~85℃ 线径：2.0mm/3.0mm 尺寸：2米 适用范围：适配PC/UPC/APC等多种插芯端面 |
| 8 | 光纤熔接 | 芯 | 888 |  |
| 9 | 32-钢管 | Ｍ | 10 | 32# 壁厚3mm |
| 10 | 开挖恢复 | Ｍ | 120 | 沥青路面开挖恢复，花园泥土开挖恢复。 |
| 11 | 打孔 | 个 | 12 | 25#墙壁开洞 |

备注：

1.控制价：4.98万元；

2.除易损件外，线路质量质保3年；

3.工期：15天；

4.报价为总报价，包含项目设计、运输、安装、税收等所有费用。

包干价（元）：

公司名称：

联系电话：

年    月    日